- 霍邱县第二人民医院医疗设备

- 采购项目

- 询价采购文件

- 项目名称：霍邱县第二人民医院医疗设备采购项目

- 项目编号： HQEY201703-1

采购单位：霍邱县第二人民医院

二〇一七年五月二日

第一章  询价采购邀请书

根据霍邱县财政局2017年度十万元以内采购项目由单位自行组织采购的文件精神，霍邱县第二人民医院对快速生物监测系统组织院询价采购，欢迎合格的供应商参加投标。

- 一、项目情况

1、询价文件获取时间：见采购公告

2、询价文件获取方式：

霍邱县第二人医院网（***下载询价采购文件。

- 二、投标、开标有关说明：

1、投标地点： 霍邱县第二人民医院设备科

2、开始投标时间：见采购公告

3、投标截止及开标时间：见采购公告

4、递交投标文件需出示的证件：

（1）法人代表授权委托书或法人代表身份证明书（原件）；

（2）法人代表或法人代表授权人身份证（原件）。

- 三、有关规定

1、超过投标截止时间、不按询价采购文件规定提交有效足额的投标保证金、未按询价采购文件要求密封的投标，霍邱县第二人民医院拒收。

2、项目采购最高限价：详见第二章“采购项目内容及要求”，超过限价为无效报价，视为自动放弃竞标资格。

- 四、联络方式：

霍邱县第二人民医院设备科

联系电话：0564-6018052

联系人：陈孝军

第二章 采购项目相关内容及要求

一、采购内容：快速生物监测系统

二、采购项目具体要求：

| 产品 名称 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 快速生物监测系统 | 1套 |
|  | 自带电容显示屏； |
|  | ★适用于压力蒸汽灭菌后的生物监测，1h内报读生物监测结果。 |
|  | 最少可培养生物试剂8支 |
|  | 培养温度60±2℃，可调整温度 |
|  | 使用电源AC: 100~240V，1.5A，50/60Hz |
|  | 生物阅读器要求打印功能，通过连接打印进，对培养结果实时打印以及对培养记录进行打印。 |
|  | 生物阅读器多方位声光报警提示，让操作者可以了解即时培养信息； |
|  | ★配合快速生物指示剂使用可实现1h内培养结果判定，最快15min实现阳性报警。 |
|  | 阅读器自身需具有对培养结果的存储功能，可以最少自动存储10000条培养记录 |
|  | 阅读器本身必须为开源性系统，可以接入追溯系统； |
|  | 在无追溯系统的情况下，阅读器需有查询功能，查询培养结果； |
|  | ★售后方面，生物阅读器可以做到设备质量问题，一年内免费换新。 |
|  | 产品必须符合GB 4793.1的要求； |

三、采购货物质量要求：竞标供应商提供的必须是符合询价采购文件要求的货物，并且必须符合国家相关质量技术要求。

四、供货时间及地点：成交供应商应于合同签订后一个月内交付使用。

五、付款方式：不预付采购资金，验收合格签订验收报告后一次性由采购单位直接支付90％，余款10％作为质保金，质保金一年后按合同履行相关保养维护协议后无质量问题15日内无息付清。

七、质保及售后服务：投标货物均按照其生产厂家要求提供质保及售后服务.

第三章  投标人须知

一、投标人资质

合格的投标人应具备承担招标项目的能力，符合下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、其它条件

（1）具有合法有效的营业执照。

（2）具有合法有效的组织机构代码证。

（3）具有合法有效的税务登记证。

二、投标文件编制

投标人提供的询价采购竞标文件应一式两份，正副本各一份，副本可以是正本的复印件，包括以下资料：

1、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（格式一、格式二）

2、竞标承诺书（格式三）

3、报价明细表（格式四）

4、竞标供应商相关资质证明材料（复印件加盖竞标供应商公章）

（1）营业执照（供货商的经营范围必须具备经营相关物品的资格）；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

以上为必备条件，年检章应清晰，所提供的材料必须在有效期内，如有一项未提供或所提供的材料不在有效期内，其竞标为无效竞标；

（4）竞标供应商须提供法定代表人的有效身份证明，如为授权代理人的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明。

如以上几项要求有不符合的，招标方有权视其为无效标书。

5、其他要求：竞标文件一律采用A4纸张书写或打印复印，装订成册后装入袋内密封并在封口处加盖公章, 未按规定使用A4纸、密封和封口处未加盖公章的竞标文件为无效标书。

三、竞标人报价须知

1、报价仅采用人民币综合报价（一次性），同一种货物仅允许提供一个报价。所报价格应包括货物成本、运输、人工、安装、检测、调试、培训、利润、税金不可预见措施等所有费用。

2、本次询价采购报价各竞标人不得错报、涂改，所报价格不得超过该货物的最高限价，否则为无效竞标。竞标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、采购合同：成交价即为合同价。《成交通知书》发出后3天内由成交供应商与采购单位签定合同，合同按荣昌县公共资源交易中心提供的范本签订并送荣昌县公共资源交易中心鉴章。

4、竞标人有下列行为之一的保证金不予退还：

（1）竞标人在递交竞标文件截止时间后，修改或撤回竞标文件；

（2）竞标人取得成交资格后，放弃成交资格、不按规定的时间或拒绝按成交时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同；

（3）有围标、串标等违法违规行为；

（4）采用虚假手段骗取成交的。

有关此次采购事宜，霍邱县第二人民医院设备科。

四、评分原则及定标办法

确定成交人（中标人）由询价小组进行。询价小组由霍邱县第二人民医院设备使用科室、分管院长设备科及纪委代表等相关人员组成。询价小组根据符合采购单位采购需求、质量和服务相等且竞标报价最低的原则确定成交供应商。

当出现两个以上相同最低价格时，由电脑随机抽取成交供应商；当排名第一的供应商不能履约时，采购单位可以选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推，如排名前三名的供应商均不能履约时，本次询价采购无效，重新组织询价采购。

第四章 部分竞标资料格式

一、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系         （竞标人单位名称）的法定代表人，现授权我单位的      （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加         （采购单位名称）的        （项目名称及编号）的询价采购活动。授权代理人在本次询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：        性别：        年龄： 岁

单位：             部门：

职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

竞标供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：201*年 月 日

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：          年       月           日

经营期限：

姓名：             性别：            年龄：            职务：

联系电话：                               。

特此证明。

投标人：                     （盖章）

日  期：        年     月     日

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

三、竞标承诺书

致：霍邱县第二民医院

对于贵院201*年  月  日发布的        （项目名称）        （项目编号）询价采购项目文件，我方已认真阅读并充分理解本次询价采购邀请函的全部内容，放弃对询价采购文件存在不明和误解的权利，并对本次项目采购作出实质性响应，接受投标人须知的各项要求。如有违约行为，同意贵方对我方的处罚，直至追究法律责任。

2、产品质量保证：参投产品均为厂家全新、并符合相关要求的产品，并附送相关资料，严格按国家规定进行维护，认真对待质量投诉。

3、价格承诺：保证供货价格须低于市场价。

4、供货时限：按采购单位要求供货。

5、售后服务承诺：

附：售后服务联系人：

联系电话：

竞标供应商（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

年   月   日

四、报价明细表

项目名称及编号：                                       单位：元

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人签字：

（竞标供应商名称并盖公章）

日期：        年     月     日