霍邱县第二人民医院医疗专用稳压器采购项目院网询价公告

一、项目名称及内容

1、项目名称：医疗专用稳压器采购项目

2、项目编号：HQEY-2020X04

3、项目单位：霍邱县第二人民医院

4、标段（包别）划分：不分包

5、资金来源：单位自筹

6、项目预算：3.5万元

7、项目内容：医疗专用稳压器一台（用于放射科DR设备）

二、投标供应商资格

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7、有效期内的营业执照、组织机构代码、税务登记证（或三证合一）、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证或本项目所须相关证件、产品销售授权书、法人或授权人证件。

8、资格后审，即开标后评标委员会对投标人资格进行合格性审查。

三、询价文件获取

本项目无需报名,询价文件自拟，投标供应商于2020年11月16日（北京时间，下同）起到霍邱县第二人民医院官网（http://www.hqey.cn）《公告通知》栏查看公告，自行下载相关附件。

四、开标时间及地点

1.开标时间：2020年11月23日10:30

2.开标地点：住院部大楼十六楼小会议室

3.本项目投标人须携带投标文件至开标现场参加投标。投标格式自拟（须包含封面、目录、投标函、开标一览表、投标报价汇总表、技术参数响应表等其他本项目要求提供的相关证件并加盖公章，投标文件须标注详细页码）

五、联系方法

霍邱县第二人民医院（霍邱县城关镇蓼南路与海河路交叉口）

联系人：江飞   电话：0564-6018052

咨询时间：每日上午8：00至11：30，下午14：30至17：30（法定公休日、节假日除外）

附件1：投标人须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医疗专用稳压器采购项目 项目编号：HQEY-2020X04 |
| 2 | 采购人：霍邱县第二人民医院 地址：霍邱县城关镇蓼南路 采购内容：医疗专用稳压器一台 预算价：3.5万元 |
| 3 | 招标方式：院网询价采购 开标时间：2020年11月 日15:00 开标地点：住院部大楼十六楼小会议室 |
| 4 | 投标文件所需份数：3份，正本一份，副本两份 |
| 5 | 签订合同时间及地点：公告结束，中标人应在3个工作日内自行到医院拿取中标通知书，并在拿取中标通知书后的3个工作日内，在霍邱县第二人民医院签订合同。 |
| 6 | 供货地点：霍邱县第二人民医院 质保期：至少两年 服务期 ：合同签订后7个工作日内完成安装及调试。中标人如不在规定期限内完成合同签订及供货工作，医院方可视情节取消其本次中标结果(医院有特殊要求除外)。 |
| 7 | 验收标准：完全响应询价公告相关条款要求 付款方式：货物验收合格后七个工作日内付至合同总价款的90%，余款10%待质保期满无质量问题后一次性付清（不计息） |
| 8 | 为提高院网采购效率，投标人不足三家的，评委会可现场决定是否采用竞争性磋商或单一来源方式采购 |

附件2：采购需求

（一）技术参数

★一、确保安装后，可配套我院DR设备正常使用。

二、主要参数：

★1、输出功率：单项：10KVA、15KVA、20KVA、30KVA、三项：6KVA、10KVA、15KVA、30KVA、45KVA、50KVA、60KVA、75KVA、100KVA、150KVA、180KVA、200KVA、300KVA、500KVA、1000KVA

2、输入电压：单项：180V-260V   三项：310V-430V

3、输出电压：380V/220V  1-2 %

★4、负载效应：（调整率）±2%

5、响应时间：1-2s

6、效率：大于95%

7、波形失真度：无

8、负载功率数：1

9、保护功能：过流、过压保护

10、工作方式：可长期连续工作

★11、当市电电压不稳或负载变化引起的波动时，须保证输出电压的稳定。

注1：带★参数须提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码）；

注2：带★参数为关键技术参数，必须全部满足；不带★参数如有三条及以上不满足，即视为无效投标；

注3：一经发现虚假应标，即视为无效投标，投标人两年内不得参与我院招标采购活动。

附件3：评标办法

1、本次采购项目将采用有效最低价法方法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、技术参数、项目完成期等）前提下，根据各家投标报价最低者确定中标人。

（2）如果最低报价出现两家或两家以上者，则通过询价小组评审确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本询价文件的实质性要求；②报价是否会降低本询价文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

2、询价过程中，如果询价小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，取消投标资格。