**霍邱县第二人民医院就银医二期项目（数字病理系统）硬件需求部分设备进行院内招标采购**

**一、项目编号：**2021002

**二、项目预算及内容：**

1、项目预算：31500元

2、项目内容：

说明：众阳健康公司要求为使产品能与软件无缝对接，不产生兼容性问题，需采购具体定制型号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 配置参数 | 数量 |
| 摄像头 | 明美ZY1000 | 1. ◆芯片尺寸（Sensor Size)：1/1.7英寸  2. ◆分辨率（Resolution)：3816\* 2832，1000万像素  3. ◆像素（Pixel Size）1.85μm x 1.85μm  4. ◆像素混合模式（Binning Modes），彩色；光谱响应：380—650nm;  5. ◆曝光控制（Exposure Control）8微秒到30秒，自动曝光  6. ◆实时预览 （Real-time Viewing）在分辨率：3664\* 2748下帧率8幅/秒  7. ◆帧频率（Frame Rate）全分辨率帧频30幅/秒，Binning 和ROI下速度更快  8. ◆数字界面（Digital Interface）Usb3.0接口;扫描方式：逐行扫描/连续输出  9. ◆快门控制（Shutter Control）电子快门（Electronic shutter）  10. ◆光学界面（Optical Interface） 1/1.7"，C-Mount  11. ◆制冷方式：电路制冷  12. ◆信噪比：34db  13. ◆图像缓存：64Mb | 2 |
|  |  |
| 大体拍照摄像头 | 圆展 F50-8M | CMOS 彩色鏡頭  800 萬畫素  Full HD 1080p (1920 x 1080)  1000  總倍率：204 倍（10 倍光學變焦 + 1.7 倍 AVerZoom™ + 12 倍數位變焦）  最高可達 60fps  自動 / 手動  大於 A4 尺寸（437 x 246 mm）  0° / 180°  最高可儲存 80 張圖片  支援 SDHC 卡最高可達 32GB  有（儲存到 SDHC 卡）  彩色 / 黑白 / 負片 / 鏡射 / 凍結  自動 / 手動  銳利 / 圖片 / 動態 / 顯微鏡 / 近拍 / 遠拍  單張 / 連拍  內建 LED 燈  1 輸入；1 輸出  1 輸入；1 輸出  操作：380 x 200 x 545 mm  折疊：305 x 250 x 77 mm  2.8 公斤（6.17 磅）  AC 100 ~ 240V, 50/60Hz  Windows ® 7, Windows ® 8, Windows ® 8.1, Windows ® 10  Mac OS X v10.10 Yosemite, Mac OS X v10.11 El Capitan  Mini USB 線  遙控器（附電池）  產品保固卡  A+ Suite 軟體光碟  使用手冊光碟 | 1 |

**三、投标供应商资格**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的[财务会计制度](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、投标人提供所投产品原厂商授权书复印件；

5、投标人如为制造商须出具生产许可证（有效期内），投标人如为代理商或经销商，须出具经营许可证（有效期内）；

6、本项目不接受联合体投标；

7、有效期内的营业执照、组织机构代码、税务登记证（或三证合一）、。

8、资格后审，即开标后评标委员会对投标人资格进行合格性审查。

**四、开标方式**

本项目无需报名，投标供应商于2021年3月17日（北京时间，下同）10：00前到霍邱县第二人民医院住院部大楼十六楼，密封报价和营业执照（复印件），符合条件的最低报价方作为中标方。

**五**、**评审方法及废标**

1、本次院内招标项目采购活动将采用最低评标价法方法评审。

最低评标价法：是指在符合采购需求，质量和服务相等的前提下，投标报价最低的投标人为成交候选人的评标方法。

2、确定成交候选人**：**投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的成交候选人。投标报价相同时，采取投标人现场随机抽取方式确定排名。如果采购小组一致认定投标单位报价不合理的，可以要求投标单位提供合理说明，否则采购小组可以认定其报价无效，即无效投标。

**六、确定成交供应商与签订合同**

1、经采购小组评审确定的成交候选人名称和成交金额。

2、成交人应按规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

3、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题，合同风险由双方自行承担。

**七、重要提醒**

参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评标结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。

**八、开标时间及地点**

1.开标时间：2021年3月17日 10:00

2.开标地点：住院部大楼十六楼小会议室

**九、联系方法**

霍邱县第二人民医院（霍邱县城关镇蓼南路与海河路交叉口）

联系人：李先生   电话：0564-6018610