**附件2：采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械包名称 | 器械包采购数量 | 包内器械名称 | 包内数量 | 型号规格 | 预算单价（元） |
| 1 | 开腹包 | 2 | ★大S拉钩 | 1 | 30cm/板式/叶宽48x152 | 97 |
| 1 | 24cm/板式/叶宽35x170 | 97 |
| 1 | 20cm/板式/叶宽24x100 | 97 |
| ★腹壁拉钩 | 1 | JZ01Cr（28cm\*2cm） | 74 |
| 皮肤拉钩 | 2 | 328（20cm\*2cm） | 82 |
| 刀柄 | 2 | 3# | 31 |
| 2 | 4# | 31 |
| 持针器 | 3 | J32100（18cm） | 71 |
| ★剪刀 | 2 | 弯头（16cm） | 62 |
| 组织钳 | 8 | JZ12Cr（18cm） | 65 |
| 卵圆钳 | 2 | 有齿（25cm） | 85 |
| 1 | 无齿（25cm） | 85 |
| 肠钳 | 1 | 弯斜齿（25cm） | 175 |
| 1 | 直斜齿（25cm） | 175 |
| 镊子 | 1 | 大号横齿（25cm） | 29 |
| 1 | 中号横齿（20cm） | 18 |
| 2 | 小号带钩有齿镊（16cm） | 28 |
| ★篮筐 | 1 | 50cm\*27cm\*5cm | 450 |
| 止血钳 | 8 | 弯头（18cm） | 60 |
| 8 | 弯头（16cm） | 54 |
| 8 | 弯头（14cm） | 45 |
| 6 | 弯头（12.5cm） | 38 |
| 2 | 疝气包 | 9 | 皮肤拉钩 | 2 | 328（20cm\*2cm） | 82 |
| 刀柄 | 2 | 3# | 31 |
| 1 | 4# | 31 |
| 镊子 | 1 | 大号横齿（25cm） | 29 |
| 2 | 小号带钩有齿镊（16cm） | 28 |
| 卵圆钳 | 1 | 有齿（25cm） | 85 |
| 1 | 无齿（25cm） | 85 |
| ★剪刀 | 2 | 弯头（16cm） | 62 |
| 持针器 | 3 | J32100（18cm） | 71 |
| 组织钳 | 8 | JZ12Cr（18cm） | 65 |
| ★篮筐 | 1 | 50cm\*27cm\*5cm | 450 |
| 止血钳 | 4 | 弯头（18cm） | 60 |
| 4 | 弯头（16cm） | 54 |
| 4 | 弯头（14cm） | 45 |
| 4 | 弯头（12.5cm） | 38 |
| 3 | 清创包 | 9 | 皮肤拉钩 | 2 | 328（20cm\*2cm） | 82 |
| 刀柄 | 1 | 3# | 32 |
| 1 | 4# | 32 |
| 有齿镊 | 2 | 带钩（16cm） | 28 |
| 卵圆钳 | 2 | 横齿（有齿）（25cm） | 85 |
| ★篮筐 | 1 | 28cm\*28cm\*5cm | 350 |
| ★剪刀 | 2 | 弯头（16cm） | 62 |
| 止血钳 | 4 | 弯头（18cm） | 60 |
| 2 | 弯头（16cm） | 54 |
| 2 | 弯头（14cm） | 45 |
| 2 | 弯头（12.5cm） | 38 |
| 组织钳 | 8 | JZ12Cr（18cm） | 65 |
| 持针器 | 2 | J32100（18cm） | 71 |
| 4 | 腔镜包 | 5 | 刀柄 | 1 | 3# | 31 |
| 1 | 4# | 31 |
| 卵圆钳 | 2 | 横齿（有齿）（25cm） | 85 |
| 止血钳 | 6 | 弯头（18cm） | 60 |
| ★剪刀 | 1 | 弯头（16cm） | 60 |
| 组织钳 | 6 | JZ12Cr（18cm） | 65 |
| 巾钳 | 4 | 尖头（14cm） | 62 |
| ★篮筐 | 1 | 28cm\*28cm\*5cm | 350 |
| 持针器 | 3 | J32100（18cm） | 71 |

**注1：以上参数均为关键技术参数，必须全部满足，并须提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码）；如不满足任一项需求，则视为无效投标，取消此次投标资格。**

**注2：“★”号产品须在评审现场提供样品。**

**注3：一经发现虚假应标，即视为无效投标，投标人两年内不得参与我院招标采购活动。**