**附件2：采购需求**

**第一包：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **本院已使用厂家、规格** | **预算价** | **数量** | **总价（元）** |
| **1** | **医用透析浓缩液（A液）** | **威高、10L/桶** | **30元/桶** | **300** | **9000** |
| **2** | **医用透析浓缩液（B干粉）** | **威高、720g/筒** | **14元/筒** | **700** | **9800** |
| **3** | **一次性使用动静脉内瘘穿刺针（锐针）** | **尼普洛、16G** | **1.9元/根** | **1500** | **2850** |
| **4** | **一次性使用动静脉内瘘穿刺针（钝针）** | **尼普洛、16G** | **4元/根** | **1000** | **4000** |
| **5** | **50%柠檬酸消毒液** | **安盛、5L/桶** | **175元/桶** | **70** | **12250** |
| **6** | **过氧乙酸消毒液（医疗专用）** | **海安福神、二元型** | **49元/组** | **10** | **490** |
| **★7** | **一次性使用透析护理包****（至少包含棉球2个、小纱布2块、创可贴2个、治疗巾1块、消毒棉签20个、胶布12条）** | **扬州龙虎、定制** | **5.9元/份** | **800** | **4720** |
| **合计（元）** | **43110** |

**第二包：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **预算价** | **数量** | **总价（元）** | **技术参数** |
| **★1** | **血液灌流器** | **600元/套** | **20** | **12000** | **1.适用范围：清除患者体内内源性和外源性余量药物、毒物及尿毒症患者体内代谢产生的过量中大分子毒素。****2.吸附剂材料和容积：吸附树脂，吸附材料容积130-150ml。****\*3.吸附剂包膜材料：火棉胶，提高生物相容性。****4.吸附剂填充物：注射用水或生理盐水****5.罐体内部阻力≤4kPa。****6.可耐受压力≤100kPa。****7.戊巴比妥钠的浓度的下降率≥85%****\*8.维生素B12的浓度的下降率≥95%（按灌流器行标YY0464中检测方法）****9.肌酐的浓度的下降率≥60%****\*10.灭菌方式：γ射线灭菌** |

**注：1.‘\*’参数为关键技术参数，须全部满足，并须提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码），如不满足则视为无效投标；非‘\*’参数如有两条以上不满足则视为无效投标，取消此次投标资格。**

**2.供应商须在投标文件中列明所投产品品牌、规格型号、数量、安徽省集采平台流水号（没有可不填）等；**

**3.本项目所列厂家品牌仅供参考，投标人可提供同级或优于该厂家品牌的其他产品。**

**4.提供的产品必须是原厂的全新产品（需提供相关证明材料）；**

**5.带“★”耗材须现场提供样品；**

**6.本次供应商所投产品须保证能配套科室设备，满足科室正常使用。**