|  |
| --- |
| **霍邱县第二人民医院电表计量改造工程设备清单** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 互感器 | 1. 名称：电流互感器2、规格：LMZ1-0.66/0.2S-500/5互感器

3、推荐品牌：天正/正泰/人民 | 台 | 1  |
| 2 | 互感器 | 1. 名称：电流互感器2、规格：LMZ1-0.66/0.2S-400/5互感器

3、推荐品牌：天正/正泰/人民 | 台 | 3  |
| 3 | 互感器 | 1. 名称：电流互感器2、规格：LMZ1-0.66/0.2S-300/5互感器

3、推荐品牌：天正/正泰/人民 | 台 | 3  |
| 4 | 互感器 | 1. 名称：电流互感器2、规格：LMZ1-0.66/0.2S-250/5互感器

3、推荐品牌：天正/正泰/人民 | 台 | 3  |
| 5 | 互感器 | 1. 名称：电流互感器2、规格：LMZ1-0.66/0.2S-200/5互感器

3、推荐品牌：天正/正泰/人民 | 台 | 4  |
| 6 | 互感器 | 1. 名称：电流互感器2、规格：LMZ1-0.66/0.2S-100/5互感器

3、推荐品牌：天正/正泰/人民 | 台 | 21  |
| 7 | 带IC智能表 | 1. 名称：电能表2、规格型号：三相四线3×220/380V-3×1.5(6)

3、推荐品牌：天正/正泰/人民 | 个 | 35  |
| 8 | 带IC智能表 | 1. 名称：电能表2、规格型号：三相四线3×220/380V-3×15(60)

3、推荐品牌：天正/正泰/人民 | 个 | 19  |
| 9 | 配电箱 | 1、名称：单眼表箱 | 台 | 34  |
| 10 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆2、型号：国标10×2.5电缆 | 米 | 123  |
| 11 | 电力电缆 | 1、名称：国标聚氯乙烯绝缘铜芯电缆2、规格：16㎜2 | 米 | 60  |
| 12 | 接线端子 | 1、规格：铜接线端子2、名称：DT-16 | 个 | 35  |