**附件2：采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 产品名称 | 适配机型 | 最高限价（元） | 单位 | 采购量 |
| 1 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | AutoMolec 3000 | 20 | 人份 | 1000 |
| 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | AutoMolec 3000 | 20 | 人份 | 1000 |
| 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | AutoMolec 3000 | 20 | 人份 | 1000 |
| 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | AutoMolec 3000 | 20 | 人份 | 1000 |
| 肺炎衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | AutoMolec 3000 | 20 | 人份 | 1000 |
| 腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | AutoMolec 3000 | 20 | 人份 | 1000 |
| 2 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 （PCR-荧光探针法） | 赛默飞ABI7500或雅睿6000或宏石 | 20 | 人份 | 800 |
| 技术参数 | 1. 核酸提取：一步法或磁珠法（磁珠法须适用于我院现有设备（默乐核酸提取仪），或者投标人提供设备和提取试剂，报价包含在总报价内）； 2. 检测样本类型：血清或血浆； 3. 检测灵敏度及线性范围：30IU/mL，100-5.0x108IU/mL 4. 有防污染体系并提供说明和佐证材料； 5. 是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标； 6. 96样本处理时间：≤90min； 7. 安徽省有≥三家二甲及以上医院用户并提供合同复印件证明。 | | | |

**注：1.投标人所投试剂须满足采购需求内所列适配机型使用,并提供相关佐证材料；**

1. **第一包可按单一类型病毒核酸检测试剂盒分项报价，也可按三合一类型病毒核酸检测试剂盒报价，如有组合试剂盒，其报价不得超过单一试剂盒最高限价之和。**
2. **第二包乙肝病毒核酸检测试剂盒技术参数须全部满足；**