|  |
| --- |
| **霍邱县第二人民医院门卫室及发热门诊电缆安装预算清单** |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质/品牌 | 备注 |
| 电力电缆 | YJV-4\*25+1\*16 | 米 | 120 | 正泰 |  |
| 户外配电箱（含空气开关） | 不锈钢50\*60 | 个 | 1 | 不锈钢定制 |  |
| 空气开关 | 125 | 个 | 2 | 正泰 |  |
| 断路器 | 125 | 个 | 2 | 正泰 |  |
| 镀锌钢管 | 32 | 米 | 40 | JDG |  |
| 接线端子 | 25 | 个 | 16 | 铜制 |  |
| 沟壑填埋及修复 |  | 米 | 30 |  |  |

说明：此清单内所列项目清单及数量为预估数量，不做为兜底数量，具体详细数据请投标人现场自行勘察测算。因投标人勘测不到位而引起的错报、漏报，均有投标人自行负责。