**附件2：采购需求**

**1：原装进口奥林巴斯冷光源灯泡，型号MAJ-1817；**

**2：功率≥300W，使用寿命≥500H（灯泡包安装且安装完成后将主机使用超过500小时显示恢复0时计时起）；**

**3：须提供原厂报关单。**

**注1：一经发现虚假应标，即视为无效投标，投标人两年内不得参与我院招标采购活动；**

**注**2**:500H以内出现故障，须提供免费更换。**