霍邱县卫生和计生系统全面开展安全生产大检查深化“打非治违”专项整治工作实施方案

为了深刻吸取天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故以及近期其他重大安全生产事故教训，举一反三，全面贯彻落实8月15日全国、全省、全市安全生产电视电话会议精神，进一步强化安全监管工作，经党委会议研究，决定从即日起至12月底在全县全面开展安全生产大检查，进一步深化“打非治违”和专项整治工作。现将有关事项通知如下：

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等领导同志关于加强安全生产工作的重要指示批示精神，以“查隐患、严治理、防事故、保安全”为主题，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求对检查发现的事故隐患和问题，要认真做好记录登记并提出整改措施，绝不留空白和死角，紧紧盯住重点部位和薄弱环节，集中时间、集中力量,全面开展安全排查整治工作。

二、检查内容

各单位要把排查和整治紧密结合起来，坚持突出行业特点，围绕工作重点，全面彻底排查治理各类事故隐患，严厉打击非法违法建设、生产、经营行为，有效防范和坚决遏制各类事故的发生。

（一） 安全管理工作情况。

1、查安全生产责任制落实情况。

建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系，主要领导第一责任人制度及安全管理人员、岗位安全生产责任制建立及落实情况。主要领导要召开专题研究安全生产工作并解决安全生产实际问题的情况。

2、查安全生产法律法规、标准规程执行情况。

设立安全生产管理机构和配备专（兼）职安全管理人员情况；安全生产技术措施、宣传教育、规章制度、隐患治理、事故管理、应急管理和劳动保护计划制定及落实情况；医疗及后勤设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；作业现场安全监督检查情况。安全管理人员、特种作业人员的持证上岗和一线职工的教育培训情况。

3、查应急管理情况。修改完善消防、突发公共事件、突发公共卫生事件、地震、防汛、安保群体事件、反恐怖等事件应急预案和处置方案。配备应急物资和开展应急演练情况；应对各类自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况；应对社会不稳定因素的排查和防范措施等。

(二) 基础设施管理。

1、供水。供水设施是否完好,是否定期维护检修,有二次供水的单位是否有安保设施,是否定期对储水设备进行清洗维护。

2、供电。变压器、配电柜有无安全防护设施，是否落实专人管理和全天候值守,是否对从业人员进行上岗培训和定期继续教育,是否熟悉设备性能并能规范操作,是否掌握意外情况发生时的报警处置，是否定期组织线路检修和维护等。应急发电设备是否能正常运行。

3、消防。各单位的建设工程是否在消防部门办理了消防设计审核、验收，是否层层设立消防安全组织机构，是否明确消防安全责任、管理人职责，是否对员工定期进行消防培训，重点部位是否有消防安全警示或提示牌，单位是否定期组织开展消防灭火应急演练，疏散通道、安全出口、消防车道、消防安全通道是否通畅，火灾自动报警、自动灭火系统、消防泵、消防栓、灭火器等消防设施设备是否配备齐全、完好。

3、建筑施工管理情况。

新建、改建、扩建项目工程设计中的安全生产“三同时”执行情况。打击无资质施工、超资质范围承揽工程、违法分包转包工程行为，整治不按专项设计方案施工、无相应资质证书从事建筑施工活动等问题。

4、车辆。驾驶人员资质是否符合相关法律规定,是否定期开展安全教育和培训, 是否定期维修保养并有记录, 车辆外出、待命有无规范的管理制度, 摆放是否规范有序。

5、电梯。是否做到“三落实”（落实安全管理机构、人员、制度）、“两有证”（设备使用登记证、作业人员上岗证）、“一检验”（在用设备要定期检验）、“一预案”（有应急预案，每年至少开展一次应急演练），是否按照安全监管部门的要求开展安全生产大检查、是否建立在用电梯安全隐患排查台帐、是否对排查出的安全隐患实施有效整改，是否对发现的电梯故障和异常情况及时进行停运检修、消除隐患，是否在醒目位置公告突发意外的处理办法和救援电话。

6、安保。是否健全视频监控系统,重要建筑、重点部门和人员密集场所是否落实安全保卫责任,有无与单位规模业务需求相适应的安保队伍和必备的安防器具。

（三）专业设施管理。

1、医疗卫生机构。重点检查压力容器、压力管路、易燃易爆、剧毒化学物品、放射源、毒麻药品、生物制品等是否制度健全，有无专人负责, 医院感染管理制度及落实情况，有无突发事件防范处置预案并组织培训演练等。

2、疾病预防控制机构。重点检查生物实验室及菌毒种使用与保管制度是否健全和落实,是否存在安全隐患;化学制剂及消毒制剂的使用与管理制度是否健全落实，是否存在安全隐患。

三、工作安排

（一）全面排查。

1、各单位结合实际制定工作方案，深入动员、层层落实，立即全面开展自查自纠。

2、各单位进行全覆盖检查，做到全面检查，重点突出安全生产基础管理。

（二）集中整治。

此次安全生产大检查和“打非治违”专项行动从8月15日至12月31日，分三个阶段进行。

1、制定方案、动员部署阶段（8月15日至8月25日）

各单位要根据本方案要求，结合各自实际，制定具体实施方案，健全组织，落实人员，明确具体工作职责，并立即进行全面安排部署，扎实开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，确保各项工作落到实处。各单位安全生产大检查专项行动方案于8月25日前报县卫计委办公室。

（二）自查自纠阶段（8月26日至12月31日）

各单位要认真全面的开展安全生产自查自纠，做到不留盲点，不留死角，组织全面检查，及时发现解决工作中存在的突出问题，堵塞漏洞，推动安全生产大检查行动深入开展。对排查出来的隐患，要分类造册登记，能立即排除、整改的，要立即整改，不能立即整改的，要切实做到措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

（三）总结验收阶段（12月15日至12月31日）

县卫计委对各单位的安全生产大检查和“打非治违”专项行动开展情况进行总结验收。对工作不落实、隐患排查治理不力等重大问题的，实行安全生产“一票否决”，取消单位年度安全生产评优资格，并依法追究有关人员责任。卫计委适时将组织相关人员对各单位开展专项整治情况采取明察暗访等方式进行督查和抽查，督查情况将在全县卫生和计生系统内进行通报。

各单位要对工作开展情况进行汇总分析，认真总结经验做法，并分别于2015年10月20日和12月20日前将阶段性总结和专项整治工作开展情况报县卫计委办公室。

四、工作要求。

（一）强调一个“快”字。各单位领导要深刻领会习近平总书记“牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全。要坚决落实安全生产责任制，切实做到党政同责、一岗双责、失职追责”的重要批示指示精神，立即开展安全生产大检查，全面开展自查、排查治理隐患、打击非法违法行为，做好迎接8月底前的国务院和省、市政府安全生产督查工作。

（二）突出一个“严”字。一是要严格落实责任。各单位要按照大检查和“打非治违”的实施方案，严格落实责任。单位主要负责人要亲自安排部署，靠前指挥，分管负责人要集中力量，亲力亲为。对工作不重视、监管不严格导致发生生产安全事故或造成不良社会影响的，将依法依纪律严格追责、严厉问责、严肃处理；二是要强化安全生产监管力度，深入排查和有效化解各类安全生产风险，深查问题，彻查隐患，整改到位。三是要严格公开曝光。要采取集中曝光警示、公布“黑名单”等方式，加大反面典型案例和非法违法行为的公开曝光力度。按照《关于印发霍邱县加强企业安全生产诚信体系建设的实施方案通知》（霍安〔2015〕10号）规定，对生产经营单位非法违法组织生产经营建设或存在重大安全生产隐患、重大职业病危害隐患或拒不执行安全监管指令以及逾期不履行行政处罚决定等行为一律列入安全生产不良信用记录；对存在重大安全生产隐患不及时整改或整改不到位或有暴力抗法、未按时完成行政执法指令或经执法部门认定严重威胁安全生产其他行为等问题的生产经营单位一律列入安全生产诚信“黑名单”。大检查活动期间，安全生产不良信用记录和安全生产诚信“黑名单”实行每月一报，由县安委会办公室统一汇总，在县政府、安委办网站和县电视台公开曝光。通过制造强大的社会舆论压力，促进企业严格落实安全生产主体责任，从而最大限度预防和遏制生产安全事故的发生。

（三）坚持一个“长”字。安全生产大检查和“打非治违”以及安全专项整治既是当前全县安全生产工作的重中之重，又是安全监管的常态工作。各单位要高度重视，强化组织领导，确保贯彻到位、工作到位、措施到位，严防搞形式、走过场。要实行多措并举，综合施策，标本兼治，加快薄弱环节整改，加强协调联动，形成齐抓共管的合力，狠抓非法违法行为惩治，形成长效机制，切实防范各类重大事故发生，促进全县安全生产形势不断稳定向好。

霍邱县卫生和计生系统安全生产大检查深化“打非治

违”专项整治工作领导小组

组  长：陈清平（县卫生和计划生育委员会主任、党委书记）

副组长：李仿玥（县卫生和计划生育委员会工会主席、党委委员）

涂  磊（县卫生和计划生育委员会副书记）

胡永阔（县卫生和计划生育委员会副主任、党委委员）

戴泽朴（县卫生和计划生育委员会副主任、党委委员）

朱祖耀（县卫生和计划生育委员会副主任、党委委员）

宋银修（县卫生和计划生育委员会副主任、党委委员）

胡  伟（县卫生和计划生育委员会副主任、党委委员）

胡  浩（县卫生和计划生育委员会副主任、党委委员）

王晓明（县卫生和计划生育委员会副主任、党委委员）

陈  俊（县卫生和计划生育委员会党委委员）

方配贺（县爱委办副主任、医政股股长）

成  员：朱文俊（县卫生和计生办公室主任）

魏  忠（县一院副院长）

周宏友（县二院副院长）

苗田久（县中医院副院长）

胡  冬（县卫生和计生监督所所长）

宋明宇（县疾控中心主任）

孙德云（工作人员）

委员会下设办公室：朱文俊任办公室主任。

2015年8月15日